## 9月份
2025年9月份出境地表水监测数据一览表
单位：（mg/L）
采样点位 | 采样日期 | COD（mg/l） | 高锰酸盐指数（mg/l） | 氨氮（mg/l） | 总磷（mg/L） | 氟化物（mg/l） | BOD5（mg/L）
玄帝庙 | 2025.9.2 | 16 | 3.9 | 0.605 | 0.16 | 0.485 | 3.4
327国焦下游 | 2025.9.2 | 断流
泗河史家营 | 2025.9.2 | 16 | 4 | 0.207 | 0.11 | 0.96 | 3.5
杨厂 | 2025.9.2 | 17 | 4 | 0.593 | 0.19 | 0.523 | 3.8
屯头 | 2025.9.2 | 断流