污染源随机抽查记录表

                                                                                                                 填报日期：2017年04月01日 

	序号
	企业

固定编码
	企业名称
	所在县（市区）
	生产
状态
	污染治
理设施
建设情
况
	污染治
理设施
运行情
况
	排污口
规范化
整治情
况
	污染物
排放达
标情况
	检查
时间
	抽查发现的问题
	处理处罚情况
	备注

	1
	24370882-68827885-1
	济宁市兖州区神州四方混凝土有限公司
	兖州区
	正常生产
	
	
	
	正常排放
	2017/3/8 
	该项目12个水泥罐建有大气防治设施脉冲除尘器，料场车间实施全封闭作业，大气污染物设施建有PM10自动检查仪，已联网上传，现处于生产淡季。
	无
	

	2
	24370882-MA3C9DAJ7
	中国石化销售有限公司山东济宁曲阜第十六加油站
	兖州区
	正常生产
	
	
	
	
	2017/3/14 
	该加油站业务关系隶属于曲阜公司，已建设油气一级、二级回收装置，未建设油气三级回收装置，已向济宁市石油分公司申请安装油气三级回收装置,计划于3月底完成油气三级回收装置安装。
	无
	

	3
	24370882-MA3C9DAJ7
	中国石化销售有限公司山东济宁曲阜第十六加油站
	兖州区
	正常生产
	正常运行
	正常运行
	
	
	2017-02-23
	该加油站业务关系隶属于曲阜公司，已建设油气一级、二级回收装置，未建设油气三级回收装置，已向济宁市石油分公司申请安装油气三级回收装置。
	无
	

	4
	24370882-86611164-1
	济宁市兖州区公共汽车公司第二加油站
	兖州区
	正常生产
	
	
	是,
	正常排放
	2017/3/3 
	该加油站建设了油气回收装置；汽油枪加油时对应的真空泵正常工作；油气处理装置正常运行；卸油口、油气回收口、量油口、PV阀及相关管路无漏气现象；汽油加油枪已安装封气罩；未完备油气回收装置维修使用记录；加油站在日常运行时无汽油油气跑冒滴漏现象；该加油站已通过第三方监测单位委托性监测。要求该加油站油气回收系统使用维护制度上墙，张贴在明显位置。
	无
	

	5
	24370882-L0010478-5
	济宁市兖州区新兖镇华夏加油站
	兖州区
	正常生产
	正常运行
	正常运行
	
	正常排放
	2017/3/22 
	2017年3月22日对济宁市兖州区新兖镇华夏加油站进行检查，经查，该加油站加油机两台，证照齐全，油气回收装置安装运行正常，各项制度规范按要求上墙。现场未发现环境违法行为。
	无
	

	6
	24370882-78928491-9
	山东诺斯曼食品有限公司
	兖州区
	正常生产
	
	
	
	
	2017/3/10 
	该企业正常生产，原生产用2台燃煤锅炉已全部拆除，现使用1台4t/h LNG燃气锅炉。要求企业加强厂区环境治理，进一步提高环保意识。
	无
	

	7
	24370882-34899803-5
	济宁市兖州区和通建材有限公司
	兖州区
	停产
	
	
	
	
	2017/2/23 
	该企业未生产，主要产品为砂石原料。现场检查：原料堆场没有覆盖完全，周边没有设置围挡、防风抑尘网。企业未在厂区门口明显位置设立扬尘防治告示牌。没有配置扬尘监测设备，监测PM10等粉尘指标。要求企业尽快完善环保手续。
	责令企业停止建设，限期改正以上违法行为。
	

	8
	24370882-34928103-6
	济宁益群农产品有限公司
	兖州区
	在建
	
	
	
	
	2017/2/23 
	该企业正在筹建阶段，主要生产工艺为原料→配料→熟化→压切→干燥→称量→包装，主要产品为黑豆挂面。要求企业尽快完善环保手续。
	无
	

	9
	24370882-06736251-6
	山东铠沃机械有限公司
	兖州区
	正常生产
	
	
	
	
	2017/3/10 
	该企业正常生产，生产工艺为圆钢→锯床→车床→磨床→成品→入库，主要产品为5万件/a通用机械配件。现场提供建设项目环境影响报告表、建设项目污染物总量确认书及审批意见，现场未能提供环评验收手续，要求企业尽快完成相关环保手续。
	无
	

	10
	24370882-75088239-9
	山东通用医疗器械有限公司
	兖州区
	正常生产
	
	
	
	
	2017/3/10 
	该企业生产正常，主要产品为一、二类医疗器械，主要生产工艺流程为：下料→机加工→焊接→喷砂除锈→喷塑→组装→包装。原烤塑炉已拆除，新上LNG内循环密封烤塑房建设完毕。原静电吸附设施未达到环保要求，要求企业停止使用静电吸附设施，尽快完成升级改造，并下达责令整改通知书。
	无
	

	11
	24370882-75088239-9
	山东通用医疗器械有限公司
	兖州区
	正常生产
	
	
	
	
	2017/2/18 
	该企业生产正常，主要产品为一、二类医疗器械，主要生产工艺流程为：下料→机加工→焊接→喷砂除锈→喷塑→组装→包装。目前，喷塑工序正在进行升级改造，要求企业拆除淘汰喷涂生产线，完善喷涂工艺车间升级改造环保备案，进一步改善厂容厂貌，加强环境治理工作。
	无
	

	12
	24370882-L2487127-6
	兖州市运泰模具研究所
	兖州区
	正常生产
	
	
	
	
	2017/3/3 
	该单位玻璃模具生产项目正常生产，该项目在建城区内未依法办理环境影响评价手续，主要建设内容有：毛坯车间和机加工车间各一座，毛坯车间内有一台中频电炉，每月使用两次，每次生产150公斤。
	责令停产。
	

	13
	13370882-69310273-8
	山东盛鑫实业有限公司浩鑫玻璃制品分公司
	市管
	正常生产
	
	
	是,
	正常排放
	2017/3/15 
	该单位正常生产，废气治理设施正常运行,在线监测数据正常上传，兖州区环境监测人员现场进行采样，附人工检测数据。检查发现氨水罐未设置围堰，要求企业按应急预案尽快落实。
	无
	

	14
	24370882-66443193-8
	济宁市兖州区天合建材新型建材有限公司
	兖州区
	试生产
	
	
	
	
	2017/2/20 
	该企业处于试生产阶段，主要有SP型预应力混凝土空心板生产线和高强承重混凝土砌块生产线。原料堆场地面没有硬化，周边没有设置围挡、防风抑尘网。露天堆场原料没有进行覆盖。物粒输进环节和输出环节没有实行全程封闭作业。企业未在厂区门口明显位置设立扬尘防治告示牌。没有配置扬尘监测设备，监测PM10等粉尘指标。没有建立洗车平台。批建不符设有一台环保节能热水锅炉。
	责令企业停产整治，限期改正以上违法行为。
	

	15
	24370882-66443193-8
	济宁市兖州区天合新型建材有限公司
	兖州区
	在建
	
	
	
	正常排放
	2017/3/13 
	济宁市兖州区天合新型建材有限公司，新建建筑垃圾资源化处置项目，由兖州区环保局2016年12月12日(兖环审报告表[2016]78号)进行审批，现在SP板、双T板、混凝土空心砌块工序建成并投入使用，建筑垃圾资源化处置项目未建设。厂区内严格按照环评要求定期洒水，建有废水沉淀池，无废气产生，并做好料仓及原料堆场的防尘措施。
	限期办理环保分期验收手续，待验收合格后方可恢复生产。
	

	16
	24370882-79534034-X
	济宁市兖州区明兴金属制品有限公司
	兖州区
	正常生产
	
	
	
	
	2017/3/13 
	兖州市明兴金属制品有限公司5000件\年工矿机械配件生产项目2011年5月23日办理环境影响评价手续，项目没有喷漆、涂装等表面处理工艺，生活污水经化粪池收集后外运做农肥，生活垃圾由环卫部门清运，新上铸造项目未办理环境影响评价手续，采用覆膜砂工艺，有箱式电炉、中频电炉、抛光机各一套，现正在生产。
	责令停止生产，限期办理环评手续，待验收合格后方可恢复生产。
	

	17
	24370882-49327275-9
	山东天福纸产品有限公司
	兖州区
	正常生产
	
	
	
	
	2017/2/20 
	该企业生产正常，主要产品为高档防伪商标用纸，生产过程主要是对外购的白卡纸、白板纸进行薄膜复合，然后切割、分装销售。生产过程中无废水、废气排放。要求企业尽快完善环保手续。
	无
	

	18
	24370882-7302126-7
	济宁市龙华工矿科技有限公司
	兖州区
	在建
	
	
	
	
	2017/2/23 
	济宁市龙华工矿科技有限公司年产80万套矿用支护配件、年组装1万台胀拉式千斤顶项目2013年6月6日已完成环境影响评价手续，该项目目前车间主体已建设完成，无其它建设内容。
	无
	

	19
	24370882-56251412-6
	济宁顺兴塑业有限公司
	兖州区
	正常生产
	
	
	
	正常排放
	2017/2/23 
	该公司2014年12月30日办理环境影响评价手续，8000吨透明塑料编织袋项目现建有拉丝机1套，圆织机32台，切缝机2台，该项目无生产废水产生，在拉丝机上方建有废气收集处理设施，经15米排气筒高空排放，但设施密封不严，收集效果不佳。该项目未申请环保验收。
	责令停止生产，限期办理环保验收手续，待验收合格后方可恢复生产。
	

	20
	24370882-66570011-6
	济宁巨龙金属结构有限公司
	兖州区
	关闭,
	
	
	
	
	2017/2/23 
	济宁巨龙金属结构有限公司于2015年整体转让给山东新梦木业有限公司，公司名称未在工商部门注销，该企业建设项目已不存在，未找到被检查单位负责人，由兖州区小孟镇政府环保所所长朱红波代为签字确认。
	无
	

	21
	24370882-913708814935125133
	山东香达人食品有限公司
	兖州区
	停产
	
	
	
	
	2017/2/23 
	山东香达人食品科技有限公司植物油及植物蛋白制品项目2014年7月28日通过环境影响评价手续，该项目主体设施已基本建设完成，因季节性原料收购，现未生产，该项目无生产废水，生产工艺为冷榨物理过程，车间建有排风设施，生活垃圾委托环卫部门清运，压榨过程产生固废回收外售。现未通过环保验收。
	责令限期办理环保验收手续，待验收合格后方可恢复生产。
	

	22
	14370882-91370882228006816
	山东金阳光玻璃制品有限公司
	兖州区
	在建
	
	
	
	
	2017/3/15 
	该公司年产6万吨环保节能日用玻璃制品生产线项目2015年4月2日通过环境影响评价手续，建设地点在小孟镇工业园，2016年12月开工建设；经现场勘验：钢结构车间已建成，再无其它建设内容。
	无
	该项目属建设阶段，故无法提供监测报告。

	23
	14370882-91370882228006816
	山东金阳光玻璃制品有限公司
	兖州区
	在建
	
	
	
	
	2017-03-08 
	该公司年产6万吨环保节能日用玻璃制品生产线项目2015年4月2日通过环境影响评价手续，建设地点在小孟镇工业园，2016年12月开工建设；经现场勘验：钢结构车间已建成，再无其它建设内容。
	无
	该项目属建设阶段，故无法提供监测报告。

	24
	11370882-913708827357724902
	兖州聚源热电有限责任公司
	市管
	正常生产
	正常运行
	正常运行
	
	正常排放
	2017/3/16 
	2017年3月16日对兖州聚源热电有限责任公司进行现场执法检查，经查，该电厂运行情况正常，污染物治理设施正常运转，自动监控系统设施运行及数据上传情况正常，防风抑尘及喷淋设施正常使用。现场未发现环境违法行为。
	无
	

	25
	11370882-91370800706094280Q
	山东太阳纸业股份有限公司
	市管
	正常生产
	正常运行
	正常运行
	
	正常排放
	2017/3/16 
	2017年3月16日，对山东太阳纸业股份有限公司电厂进行现场执法检查，经查，该公司运行情况正常，污染物治理设施正常运转，自动在线监控系统设施运行及数据上传情况正常，防风抑尘和洒水喷淋设施使用情况正常，现场未发现环境违法行为。
	无
	

	26
	13370882-91370882688298799E
	齐鲁特钢有限公司
	市管
	正常生产
	正常运行
	正常运行
	
	正常排放
	2017/3/16 
	2017年3月16日，对齐鲁特钢有限公司进行现场执法检查，经查，该公司生产情况正常，主要产品特种钢，生产车间袋式除尘器运行情况正常，热源使用天然气，各项污染物治理设施运行情况正常，自动监控系统设施运行及数据上传情况正常。现场未发现环境违法行为。
	无
	

	27
	24370882-74243126-4
	今麦郎食品（兖州）有限公司
	兖州区
	正常生产
	正常运行
	正常运行
	
	正常排放
	2017/3/8 
	该公司方便面项目生产正常，水污染物防治设施运行正常，排污口规范化设置，出水清澈透明，现场未发现环境违法行为。
	无
	

	28
	24370882-91370882752675414T
	山东全兴锻造有限公司
	兖州区
	正常生产
	正常运行
	正常运行
	
	
	2017/3/16 
	2016年3月16日，对山东全兴锻造有限公司进行现场执法检查，经查，该公司现场未进行生产，处于停产状态，厂区内堆场防风抑尘和洒水喷淋正常使用。现场未发现环境违法行为。
	无
	

	29
	24370882-9137088226713231X9
	山东希尔康泰药业有限公司
	兖州区
	正常生产
	正常运行
	正常运行
	
	正常排放
	2017/3/16 
	2017年3月16日，对山东希尔康泰药业有限公司进行现场执法检查，经查，该公司生产情况正常，生产热源使用华勤集团电厂热力管网热源，生产过程中的洗瓶工序废水和生活废水经污水处理站处理后经城市污水管网排至兖州区污水处理厂，污水处理设施正常运行。现场未发现环境违法行为。
	无
	

	30
	24370882-91370800559949110N
	山东美尔佳新材料有限公司
	兖州区
	正常生产
	
	
	
	正常排放
	2017/3/9 
	该公司生产正常，年产1.5万吨玻璃管道、1万吨汽车用玻璃纤维增强塑料生产项目（玻璃钢管道部分）2015年10月13日通过环境保护竣工验收，该项目无生产废水，生活污水经管道排入兖州大禹污水处理厂处理。
	无
	

	31
	24370882-L4399737-6
	兖州市昊恒彩钢复合板厂
	兖州区
	正常生产
	
	
	
	
	2017/3/16 
	2017年3月16日，对兖州市昊恒彩钢复合板厂进行现场执法检查，经查，该公司生产情况正常，主要产品彩钢瓦，无废水外排。现场未发现环境违法行为。
	无
	

	32
	24370882-66197205-0
	济宁市兖州区金强新型建材厂
	兖州区
	正常生产
	正常运行
	正常运行
	
	正常排放
	2017/3/14 
	该厂生产情况正常，主要产品为空心砌块、混凝土标砖、路面花砖，现场喷淋设施和360度视频监控运行情况正常，无废水外排，现场未发现环境违法行为。
	无
	

	33
	24370882-66197205-0
	济宁市兖州区金强新型建材厂
	兖州区
	正常生产
	正常运行
	正常运行
	
	正常排放
	2017/3/14 
	该厂生产情况正常，主要产品为空心砌块、混凝土标砖、路面花砖，现场喷淋设施运转正常，360度视频监控运行正常，无废水外排，现场未发现环境违法行为。
	无
	

	34
	24370882-91370882558935374J
	济宁市兖州区联诚机械零部件有限公司
	兖州区
	正常生产
	正常运行
	正常运行
	
	正常排放
	2017/3/21 
	217年3月22日对济宁市兖州区联诚机械零部件有限公司进行现场执法检查，该公司位于兖州区新驿镇新驿一村，从事零部件制造，主要产品为汽车水泵和拖拉机零部件。经查，该公司生产情况正常，各项污染治理设施运行情况正常,生产全部使用电炉，生产和生活废水水循环使用，无废水外排。现场未发现环境违法行为。
	无
	

	35
	24370882-69966926-8
	济宁市兖州区长江禽业有限公司
	兖州区
	停产
	正常运行
	正常运行
	
	
	2017/3/22 
	济宁市兖州区长江禽业有限公司位于兖州区新驿镇工业园区，从事种鸭养殖。经查，该公司处于停产状态，场内现无种鸭，工作人员正在现场区进行清理消毒，现场未发现环境违法行为。
	无
	

	36
	24370882-32839490-4
	山东豪翔木业有限公司
	兖州区
	正常生产
	正常运行
	正常运行
	
	正常排放
	2017/3/21 
	2017年3月22日对山东豪翔木业有限公司进行现场执法检查，该公司位于济宁市兖州区新驿工业园区，从事木制品制造加工，主要产品为木门，原料为木材集成材。经查，该公司间歇性生产，车间内污染治理设施正常运行，无废水外排。现场未发现环境违法行为。
	无
	

	37
	24370882-91370882057903876G
	济宁市兖州区东山砼业有限公司
	兖州区
	正常生产
	正常运行
	正常运行
	
	正常排放
	2017/3/21 
	济宁市兖州区东山砼业有限公司位于济宁市兖州区新驿工业园区，主要产品为商品混凝土。该公司生产情况正常，防尘抑尘喷淋洒水等污染防治设施正常运行，洗车台安装运行正常，无废水外排。安装PM10在线监测设备、360度视频监控设备运行正常，与平台联网上传情况正常。现场未发现环境违法行为。
	无
	

	38
	24370882-76970482-4
	山东中煤华安机电设备有限公司
	兖州区
	正常生产
	
	
	是,
	正常排放
	2017/3/17 
	2000台/年工矿配件除尘装置项目，2000台/年农业机械设备项目正常生产，两个项目均通过环保竣工验收。兖环验（2016） 三号、四号。2000台/年工矿配件除尘装置项目生活污水进化粪池，焊接废气采取加装排风扇，生活垃圾交环卫处理。现场未发现环境违法行为。
	无
	

	39
	24370882-91370882312718046
	山东裕鑫能源有限公司
	兖州区
	正常生产
	正常运行
	正常运行
	
	正常排放
	2017/3/21 
	2017年3月22日对山东裕鑫能源有限公司进行现场执法检查，该加油站位于济宁市兖州区新驿镇何村，255省道路南，加油站各项手续齐全，单罐体30立方米4座，加油机四台，油气回收装置安装运行正常，各项规章制度规范并上墙。现场未发现环境违法行为。
	无
	

	40
	13370882-913700006781124283
	山东东山新驿煤矿有限公司
	市管
	正常生产
	正常运行
	正常运行
	
	正常排放
	2017-03-15
	生产正常，矸石山覆盖，煤场安装防风抑尘网，地面冲刷干净，锅炉改为天然气锅炉，水污染防治设施运行正常，执法人员采取出口水样。现场未发现环境违法行为。
	无
	

	41
	11370882-91370882866112409E
	山东太阳纸业股份有限公司兴隆分公司
	市管
	正常生产
	正常运行
	正常运行
	是,
	正常排放
	2017-03-15
	企业生产正常，主要生产生活用纸。污水处理设施运行正常，外排废水清澈、无异味；75蒸吨锅炉运行正常，超低排放分析仪正在更换。
	无。
	

	42
	24370882-16611417-1
	济宁市兖州区恒源化工有限责任公司
	兖州区
	季节性停产
	
	
	
	
	2017/3/22 
	2017年3月22日对济宁市兖州区恒源化工有限公司位于兖州区兴隆庄镇工业园，从事造纸助剂加工制造，主要产品为液体松香胶，热源使用天然气锅炉，生产用水循环使用无废水外排。检查时未生产，于2017年3月20日季节性停产。现场未发现环境违法行为。
	无
	

	43
	24370882-75175962-4
	山东澳麦食品工业有限公司
	兖州区
	正常生产
	正常运行
	正常运行
	
	其它
	2017/2/17 
	该企业生产正常，主要产品为膨化方便食品及蜂蜜，原0.5t/h燃煤锅炉已拆除，更换为0.1t/h燃气锅炉（罐装液化气，季节性使用）。现主要产品为方便膨化食品，生产过程中无废水、废气排放。
	无
	

	44
	24370882-91370882MA3C544E17
	济宁和之源生物科技有限公司
	兖州区
	正常生产
	
	
	
	
	2017/3/8 
	该企业生产正常，去年10月份原2吨燃煤锅炉淘汰，现正常使用天然气锅炉。
	无
	

	45
	24370882-9137088232615558XX
	济宁市兖州区汇兴饲料有限公司
	兖州区
	试生产
	
	
	
	正常排放
	2017/3/9 
	该企业处于调试生产阶段，主要产品为喷浆玉米胚芽粕及喷浆玉米皮饲料。设一台6t/h生物质热风炉，用于烘干工序，燃料使用生物质。
	无
	

	46
	24370882-9137088232615558XX
	济宁市兖州区汇兴饲料有限公司
	兖州区
	试生产
	正常运行
	正常运行
	
	正常排放
	2017/2/17 
	该企业处于调试生产阶段，主要产品为喷浆玉米胚芽粕及喷浆玉米皮饲料。设一台6t/h生物质热风炉，用于烘干工序，燃料使用生物质。为进一步降低烟尘排放，2017年1月投资30余万元新安装一套布袋除尘设备，近期还将加装一套喷淋设施，待申请验收。
	要求企业加快除尘设备安装进度，尽快申请验收。
	

	47
	24370882-91370882069975527G
	济宁市兖州区乾通建材有限公司
	兖州区
	正常生产
	
	
	
	
	2017/3/9 
	该企业正常生产，主要产品为商品混凝土。料场生产车间实施全封闭作业，料场安装红外线自动喷淋设施；厂区地面全部硬化，配备有雾炮车、洒水车、洗车台，全部正常使用；大气污染物监测设施建有PM2.5、PM10自动检查仪、已联网上传。
	无
	

	48
	24370882-913708820769724049
	济宁市兖州区润盈经贸有限公司
	兖州区
	停产
	
	
	
	
	2017/3/9 
	该企业处于停产整治阶段，主要经营范围：普通货运，煤炭物流。现建有密闭式钢结构仓储1座、洗车台，厂区路面已硬化，配备洒水车1台、清扫车1台，监控设施已安装。
	无
	

	49
	24370882-06042169-1
	济宁市兖州区天佑纸业有限公司
	兖州区
	季节性停产
	
	
	
	
	2017/2/17 
	该企业按订单计划生产，主要产品为复合金银卡纸，无锅炉等燃煤设施。生产过程中无废水、氮氧化物、二氧化硫排放。电烘干工序产生的挥发性有机废气经活性炭吸附装置净化后排放。
	无
	

	50
	24370882-91370882780754275E
	中国石油天然气股份有限公司山东济宁销售分公司兖州兴隆加油站
	兖州区
	正常生产
	
	
	
	
	2017/3/8 
	该加油站建设了油气回收装置；汽油枪加油时对应的真空泵正常工作；油气处理装置正常运行；卸油口、油气回收口、量油口、PV阀及相关管路无漏气现象；汽油加油枪已安装封气罩；未完备油气回收装置维修使用记录；加油站在日常运行时无汽油油气跑冒滴漏现象。要求该加油站油气回收系统使用维护制度上墙，张贴在明显位置。
	无
	

	51
	24370882-91370882166083547D
	兖矿集团大陆机械有限公司
	兖州区
	正常生产
	
	
	是,
	正常排放
	2017/3/17 
	矿用皮带机项目正常生产，铸造车间使用天然气炉，该公司2017年1月4日规范化处置乳化液1.2吨，公司产品现使用刷漆工艺，现场未发现环境违法行为。
	无
	

	52
	24370882-91370882334580519U
	山东源泰新材料有限公司
	兖州区
	
	
	
	
	
	2017/3/9 
	2015年3月4日经济宁市环境保护局批准的高分子新型材料生产项目（济环报告表[2015]1号）未建设，无任何项目建设内容。
	无
	

	53
	14370882-72496737-2
	济宁市兖州区三英玻璃制品有限公司
	兖州区
	正常生产
	
	
	是,
	正常排放
	2017/3/15 
	该单位正常生产，废气治理设施正常运行,在线监测数据正常上传，兖州区环境监测人员现场进行采样，附人工检测数据。
	无
	

	54
	13370882-913708827850448038-1
	济宁市兖州区磊鑫玻璃制品有限责任公司（原联彤厂区）
	市管
	正常生产
	
	
	是,
	正常排放
	2017/3/15 
	该单位正常生产，废气治理设施正常运行,在线监测数据正常上传，兖州区环境监测人员现场进行采样，附人工检测数据。检查发现氨水罐未设置围堰，要求企业按应急预案尽快落实。
	无
	

	55
	13370882-9137080068170837XN
	凯米拉化学品（兖州）有限公司
	市管
	正常生产
	正常运行
	正常运行
	是,
	正常排放
	2017/3/15 
	该公司AKD造纸助剂项目生产正常，污染物防治设施运行正常，危废规范化处置，现场未发现明显刺激性气味，执法人员在污水外排口采取水样；现场未发现环境违法行为。
	无
	

	56
	24370882-7372252-9
	济宁市兖州区大安供销合作社加油站
	兖州区
	正常生产
	
	
	
	
	2017/3/8 
	该加油站建设了油气回收装置；汽油枪加油时对应的真空泵正常工作；油气处理装置正常运行；卸油口、油气回收口、量油口、PV阀及相关管路无漏气现象；汽油加油枪已安装封气罩；未完备油气回收装置维修使用记录；加油站在日常运行时无汽油油气跑冒滴漏现象。要求该加油站油气回收系统使用维护制度上墙，张贴在明显位置。
	无
	

	57
	24370882-72429235-2-3
	中国石化销售有限公司山东济宁兖州第23加油站
	兖州区
	正常生产
	
	
	
	正常排放
	2017/3/15 
	该加油站建设了油气回收装置；汽油枪加油时对应的真空泵正常工作；油气处理装置正常运行；卸油口、油气回收口、量油口、PV阀及相关管路无漏气现象；汽油加油枪已安装封气罩；未完备油气回收装置维修使用记录；加油站在日常运行时无汽油油气跑冒滴漏现象。要求该加油站油气回收系统使用维护制度上墙，张贴在明显位置。
	无
	

	58
	24370882-72429235-2-3
	中国石化销售有限公司山东济宁兖州第23加油站
	兖州区
	正常生产
	
	
	
	正常排放
	2017/3/8 
	该加油站建设了油气回收装置；汽油枪加油时对应的真空泵正常工作；油气处理装置正常运行；卸油口、油气回收口、量油口、PV阀及相关管路无漏气现象；汽油加油枪已安装封气罩；未完备油气回收装置维修使用记录；加油站在日常运行时无汽油油气跑冒滴漏现象。要求该加油站油气回收系统使用维护制度上墙，张贴在明显位置。
	无
	

	59
	24370882-7445393-8
	山东祥通胶带有限公司
	兖州区
	正常生产
	正常运行
	正常运行
	
	正常排放
	2017/3/10 
	该公司位于济宁市兖州区颜店镇翟三村兖颜路路南，主要产品钢丝绳芯输送带、普通织物芯输送带，生产情况正常，污染物治理设施运行情况正常，无废水排放，环评及验收手续齐全，现场未发现环境违法行为。
	无
	

	60
	24370882-913708827060946000
	济宁市六佳药用辅料有限公司
	兖州区
	正常生产
	正常运行
	正常运行
	
	正常排放
	2017/2/20 
	该公司位于兖州区颜店镇工业园，生产情况正常，主要产品为药用辅料，生产锅炉及锅炉配套污染物治理设施运行情况正常，达标排放，现场未发现环境违法行为。
	无
	

	61
	24370882-78719769-4
	济宁市兖州区帅帅食品有限公司
	兖州区
	正常生产
	正常运行
	正常运行
	
	正常排放
	2017/3/10 
	该公司位于济宁市兖州区颜店镇翟三村，兖颜路路北，主要产品为挂面、方便面，生产情况正常，污染治理设施运行情况正常，现场未发现环境违法行为。
	无
	

	62
	11370882-32851472-6-3
	山东公用水务集团兖州水务有限公司（原兖州大禹污水处理厂)
	市管
	正常生产
	正常运行
	正常运行
	
	正常排放
	2017/3/14 
	该污水处理厂位于济宁市兖州区新兖镇于家村西浦路路西，该厂污水处理系统各项设施正常运行，在线自动监控系统设施运行及数据上传情况正常，现场未发现环境违法行为。
	无
	

	63
	24370882-72495259-2-2
	中国石化销售有限公司山东济宁兖石油分公司第十九加油站
	兖州区
	正常生产
	
	
	
	
	2017/3/8 
	该加油站建设了油气回收装置；汽油枪加油时对应的真空泵正常工作；油气处理装置正常运行；卸油口、油气回收口、量油口、PV阀及相关管路无漏气现象；汽油加油枪已安装封气罩；未完备油气回收装置维修使用记录；加油站在日常运行时无汽油油气跑冒滴漏现象。要求该加油站油气回收系统使用维护制度上墙，张贴在明显位置。
	无
	

	64
	24370882-72495259-2-2
	中国石化销售有限公司山东济宁兖石油分公司第十九加油站
	兖州区
	正常生产
	正常运行
	正常运行
	
	正常排放
	2017/3/17 
	该加油站建设了油气回收装置；汽油枪加油时对应的真空泵正常工作；油气处理装置正常运行；卸油口、油气回收口、量油口、PV阀及相关管路无漏气现象；汽油加油枪已安装封气罩；未完备油气回收装置维修使用记录；加油站在日常运行时无汽油油气跑冒滴漏现象。要求该加油站油气回收系统使用维护制度上墙，张贴在明显位置。
	无。
	

	65
	24370882-370882695401539
	济宁市兖州区金奥绿源燃气有限公司
	兖州区
	正常生产
	
	
	
	正常排放
	2017/3/15 
	该公司为2400万立方米\a压缩天然气项目， 2008年1月14日办理环境影响评价手续，废气主要为输气站检修或事故防空及站内系统超压防空是产生的少量天然气，无组织排放；该项目不产生生产废水，生活废水流入大禹污水处理厂。
	无
	


